临泉县妇幼保健院64排CT需求表
	设备名称
	64排CT

	需求
	配置64排螺旋CT，可实现快速薄层扫描、低剂量成像、全身血管造影、三维精准重建、急诊一站式检查。 

一、64排CT核心配置功能（妇幼必备）

1. 基础功能：全身平扫、多期增强扫描、低剂量扫描模式；

2. 血管成像：肺动脉CTA、头颈部CTA、主动脉CTA、四肢血管CTA；

3. 后处理重建：MPR多平面重建、VR三维容积重建、MIP最大密度投影、SSD表面重建；

4. 特殊功能：儿童专属低剂量扫描程序；

5. 配套要求：辐射防护优化、儿童与孕妇扫描模式、智能剂量调控系统。

二、辐射防护与其他（妇幼重点）

1. 辐射防护优化：配置智能低剂量迭代重建技术、自动管电流/管电压调控，针对孕妇、新生儿、儿童设置专属扫描协议，在保证图像质量前提下最大限度降低辐射剂量，符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）。

2. 配备铅衣、铅围脖、铅围裙等防护用品，保障医患辐射安全。

3.其他服务（包含机房防护与装修建设、预控评、环评等从建设到启用所需配套服务。

4.三年质保。



